唐河县龙头水水质监测信息公开表

(2026年第二季度)

| 序号 | 监测点 | 供水单位* | 检测单位 | 检测时间 | 检测指标 | 结果评价 | 不达标指标 | 健康风险评估及建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大河屯祥和自来水厂 | 大河屯祥和自来水厂 | 唐河县疾病预防控制中心 | 2026.5.26 | - 微生物指标:总大肠菌群、菌落总数； - 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、硒； - 感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数(以02计)、氨(以N计)； - 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。 | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 2 | 古城黄店富民自来水厂 | 古城黄店富民自来水厂 | 唐河县疾病预防控制中心 | 2026.5.26 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 3 | 源潭马湾富强自来水厂 | 源潭马湾富强自来水厂 | 唐河县疾病预防控制中心 | 2026.5.27 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 4 | 城郊乡大井水厂 | 城郊乡大井水厂 | 唐河县疾病预防控制中心 | 2026.5.28 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 5 | 桐寨铺龙昊自来水厂 | 桐寨铺龙昊自来水厂 | 唐河县疾病预防控制中心 | 2026.5.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |
| 6 | 桐河官园水厂 | 桐河官园水厂 | 唐河县疾病预防控制中心 | 2026.5.29 |  | 检测指标均达标 | 无 | 建议煮沸后饮用 |

*注:龙头水涉及二次供水的，供水单位一栏填写二次供水管理单位